ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по «ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ. ЧАСТЬ 1»

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Задана сложная электрическая цепь постоянного тока. Необходимо выполнить следующее:

- Определить ток в заданном сопротивлении методом эквивалентного генератора, поставив “эксперимент холостого хода и короткого замыкания”;

- «Экспериментально» подтвердить правильность определения тока путем измерения его значения в указанном сопротивлении с помощью амперметра;

- Упрощая схему до простейшей, одноконтурной, путем эквивалентных преобразований, рассчитать ток в заданном сопротивлении по закону Ома.

Отчет должен включать:

- «Эксперимент» и расчет по пункту 1

- «Эксперимент» по пункту 2

- Эквивалентные преобразования схемы и расчет по пункту 3

Работа выполняется в Electronics Workbench.

Вопросы к защите

- Метод эквивалентного генератора для источника тока и источника напряжения.

- Метод холостого хода и короткого замыкания.

- Преобразование источника тока в источник напряжения и обратное преобразование

- Законы Ома, Кирхгофа.

- Идеальный и реальный источник напряжения.

- Идеальный и реальный источник тока

| 1 Рассчитать ток в R2 |  |
| --- | --- |
| 2 Рассчитать ток в R7 |  |
| 3 Рассчитать ток в R6. |  |
| 4 Рассчитать ток в R2. |  |
| 5 Рассчитать ток в R4. |  |
| 6 Рассчитать ток в R6. |  |
| 7 Рассчитать ток в R5. |  |
| 8 Рассчитать ток в R3. |  |
| 9 Рассчитать ток в R6. |  |
| 10 Рассчитать ток в R7. |  |
| 11 Рассчитать ток в R2. |  |
| 12 Рассчитать ток в R2. |  |
| 13 Рассчитать ток в R4. |  |
| 14 Рассчитать ток в R4. |  |
| 15 Рассчитать ток в R4. |  |
| 16 Рассчитать ток в R3. |  |
| 17 Рассчитать ток в R6. |  |
| 18 Рассчитать ток в R1. |  |
| 19 Рассчитать ток в R5. |  |
| 20 Рассчитать ток в R3. |  |
| 21 Рассчитать ток в R4. |  |
| 22 Рассчитать ток в R4. |  |
| 23 Рассчитать ток в R4. |  |
| 24 Рассчитать ток в R2. |  |
| 25 Рассчитать ток в R4. |  |
| 26 Рассчитать ток в R3. |  |
| 27 Рассчитать ток в R1. |  |